NORMAL SEDİMANTASYON TESTİNİN YAPILIŞI

- Un numunesinden 3,20 g tartarak plastik bir huni yardımıyla sedimantasyon tüpüne aktarınız.

- Üzerine 50 ml brom fenol çözeltisi koyup 5 dakika cihazda sallanmaya bırakınız.

- Sallama işlemi bittikten sonra tüpün içerisine 25 ml laktik asit çözeltisi koyup yine 5 dakika cihazda sallamaya bırakınız.

- Cihaz işlemi tamamladıktan sonra sedimantasyon tüpünü düz bir zeminde 5 dakika beklemeye bırakınız.

- Tabandaki çökme miktarını bu 5 dakika sonunda okuyunuz.

DEĞERLENDİRME

0-15   =Kötü

15-25 =Orta

25-35 =İyi

35 ve üzeri = Çok iyi

GECİKMELİ SEDİMANTASYON TESTİNİN YAPILIŞI

- Un numunesinden 3,20 g tartarak plastik bir huni yardımıyla sedimantasyon tüpüne aktarınız.

- Üzerine 50 ml brom fenol çözeltisi koyulup 5 dakika cihazda sallanmaya bırakınız.

- Sallama işlemi bittikten sonra tüpü düz bir zeminde 33 derecede 2 saat beklemeye bırakınız.

- 2 saat sonunda tüpün içerisine 25 ml laktik asit çözeltisi ekleyiniz, 5 dakika cihazda sallamaya bırakınız.

- Cihazın işlemi tamamlamasından sonra tüpü düz bir zeminde 5 dakika bekletiniz.

- Tabandaki çökme miktarını bu sürenin sonunda okuyunuz.

DEĞERLENDİRME

Normal sedimantasyon değeriyle aynı veya daha yüksek olması gerekir